## Sheet1
历史数据_山东华鲁恒升化工股份有限公司7号脱硫塔（5、7号锅炉）_2025-01-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/M3) |  |  |  | 颗粒物(mg/M3) |  |  |  | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速 | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-01 | 8.28 | 8.18 | 35 | 0.142 | 46.5 | 46 | 50 | 0.801 | 1.85 | 1.82 | 5 | 0.0322 | 5.82 | 18028494 | 15 | 51.1 | 12.9 | 0.0177
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-02 | 9.61 | 9.46 | 35 | 0.192 | 45.4 | 44.9 | 50 | 0.781 | 2.06 | 2.03 | 5 | 0.0356 | 5.79 | 17726987 | 14.7 | 51.2 | 12.8 | 0.00138
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-03 | 10.1 | 9.97 | 35 | 0.178 | 46.3 | 45.5 | 50 | 0.809 | 2.02 | 1.98 | 5 | 0.0357 | 5.75 | 18298506 | 15.2 | 51.6 | 12.9 | 0.126
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-04 | 5.49 | 5.33 | 35 | 0.096 | 44.7 | 43.4 | 50 | 0.77 | 2.01 | 1.95 | 5 | 0.035 | 5.55 | 17978782 | 15 | 51.6 | 13.2 | 0.0541
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-05 | 3.32 | 3.25 | 35 | 0.0573 | 35.5 | 34.8 | 50 | 0.62 | 1.96 | 1.92 | 5 | 0.0346 | 5.66 | 18241705 | 15.2 | 51.2 | 13 | 0.013
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-06 | 5.27 | 5.15 | 35 | 0.0894 | 36.9 | 36.1 | 50 | 0.627 | 2.17 | 2.13 | 5 | 0.0375 | 5.71 | 17839362 | 14.8 | 51.2 | 12.8 | 0.014
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-07 | 5 | 4.87 | 35 | 0.0816 | 42.6 | 41.7 | 50 | 0.711 | 2.18 | 2.23 | 5 | 0.0368 | 5.72 | 17402192 | 14.5 | 51.2 | 13 | 0.0245
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-08 | 6.88 | 6.76 | 35 | 0.116 | 44.3 | 45.3 | 50 | 0.747 | 2.25 | 2.34 | 5 | 0.0383 | 6.34 | 17685115 | 14.6 | 50.6 | 12.7 | 0.00954
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-09 | 5.71 | 5.56 | 35 | 0.116 | 45.3 | 44 | 50 | 0.782 | 2.22 | 2.16 | 5 | 0.0387 | 5.56 | 17949244 | 14.9 | 50.6 | 12.8 | 0.0125
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-10 | 6.68 | 6.52 | 35 | 0.113 | 44.5 | 43.4 | 50 | 0.747 | 2.29 | 2.24 | 5 | 0.0391 | 5.62 | 17658743 | 14.6 | 50.6 | 12.9 | 0.0141
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-11 | 4.7 | 4.58 | 35 | 0.0784 | 42.4 | 41.2 | 50 | 0.713 | 2.56 | 2.49 | 5 | 0.0438 | 5.56 | 17614391 | 14.7 | 51.6 | 13.1 | 0.0158
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-12 | 4.33 | 4.21 | 35 | 0.0715 | 39.7 | 38.5 | 50 | 0.667 | 2.38 | 2.3 | 5 | 0.0404 | 5.54 | 17488160 | 14.5 | 50.7 | 13 | 0.0152
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-13 | 3.81 | 3.74 | 35 | 0.0653 | 42.9 | 42.3 | 50 | 0.726 | 2.54 | 2.52 | 5 | 0.0436 | 5.77 | 17710371 | 14.7 | 50.9 | 13.1 | -0.00375
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-14 | 6.44 | 6.34 | 35 | 0.105 | 44.1 | 43.4 | 50 | 0.742 | 2.48 | 2.44 | 5 | 0.0423 | 5.78 | 17603343 | 14.6 | 50.4 | 12.9 | 0.00783
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-15 | 7.58 | 7.51 | 35 | 0.128 | 43.4 | 43 | 50 | 0.728 | 2.63 | 2.6 | 5 | 0.0446 | 5.86 | 17539459 | 14.5 | 50.5 | 12.8 | 0.0189
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-16 | 3.97 | 3.94 | 35 | 0.0877 | 43.7 | 43.5 | 50 | 0.737 | 2.56 | 2.54 | 5 | 0.0434 | 5.92 | 17393526 | 14.4 | 50.7 | 12.8 | 0.0161
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-17 | 5.23 | 5.25 | 35 | 0.0844 | 40 | 40.2 | 50 | 0.664 | 2.67 | 2.68 | 5 | 0.0448 | 6.05 | 17308645 | 14.4 | 51.1 | 12.9 | 0.0804
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-18 | 2.98 | 2.93 | 35 | 0.0504 | 33 | 32.5 | 50 | 0.562 | 2.07 | 2.04 | 5 | 0.0357 | 5.74 | 17801484 | 14.8 | 51.3 | 13.2 | 0.292
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-19 | 2.73 | 2.68 | 35 | 0.0674 | 32.8 | 32.4 | 50 | 0.578 | 2.45 | 2.42 | 5 | 0.0431 | 5.82 | 17982009 | 15 | 51.6 | 13.2 | 0.302
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-20 | 3.02 | 3 | 35 | 0.0503 | 30.8 | 30.5 | 50 | 0.52 | 2 | 1.98 | 5 | 0.0342 | 5.89 | 17699700 | 14.7 | 51.1 | 13.2 | 0.304
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-21 | 0.737 | 0.736 | 35 | 0.0124 | 31.5 | 31.4 | 50 | 0.531 | 1.8 | 1.8 | 5 | 0.0307 | 5.97 | 17554841 | 14.6 | 50.8 | 13.1 | 0.281
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-22 | 1.33 | 1.34 | 35 | 0.0231 | 32.5 | 32.6 | 50 | 0.554 | 1.59 | 1.6 | 5 | 0.0275 | 6.05 | 17831847 | 14.8 | 50.7 | 13 | 0.243
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-23 | 4.52 | 4.49 | 35 | 0.118 | 40.9 | 40.5 | 50 | 0.703 | 1.57 | 1.56 | 5 | 0.0316 | 5.89 | 16075545 | 14.5 | 50.9 | 13 | 0.252
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-24 | 5.04 | 4.98 | 35 | 0.0855 | 44.5 | 43.9 | 50 | 0.749 | 1.59 | 1.57 | 5 | 0.0271 | 5.82 | 17596539 | 14.5 | 50.5 | 12.9 | 0.251
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-25 | 6 | 5.9 | 35 | 0.103 | 44.8 | 44 | 50 | 0.768 | 1.64 | 1.61 | 5 | 0.0283 | 5.75 | 17889222 | 14.8 | 51.1 | 12.9 | 0.254
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-26 | 2.22 | 2.17 | 35 | 0.0378 | 44.9 | 43.9 | 50 | 0.77 | 1.66 | 1.62 | 5 | 0.0287 | 5.67 | 17875076 | 14.8 | 50.3 | 12.9 | 0.249
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-27 | 5.67 | 6 | 35 | 0.118 | 42.8 | 43.5 | 50 | 0.749 | 1.61 | 1.65 | 5 | 0.0307 | 6.27 | 18176810 | 15 | 50.1 | 12.7 | 0.236
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-28 | 3.57 | 3.54 | 35 | 0.0623 | 38 | 37.7 | 50 | 0.661 | 1.41 | 1.39 | 5 | 0.0247 | 5.87 | 18102200 | 14.9 | 50.4 | 12.7 | 0.243
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-29 | 2.26 | 2.23 | 35 | 0.0389 | 38.1 | 37.7 | 50 | 0.657 | 1.42 | 1.4 | 5 | 0.0247 | 5.83 | 17972045 | 14.9 | 50.7 | 12.9 | 0.279
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-30 | 6.74 | 6.79 | 35 | 0.117 | 36.1 | 36.4 | 50 | 0.626 | 1.57 | 1.59 | 5 | 0.0276 | 6.13 | 18151383 | 15 | 50.7 | 12.7 | 0.245
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-01-31 | 5.39 | 5.7 | 35 | 0.0928 | 35 | 37.1 | 50 | 0.605 | 1.6 | 1.7 | 5 | 0.0281 | 6.88 | 18149536 | 15 | 51 | 12.6 | 0.228
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-01 | 2.7 | 2.93 | 35 | 0.0459 | 32.9 | 35.8 | 50 | 0.564 | 1.53 | 1.66 | 5 | 0.0265 | 7.2 | 17929044 | 14.8 | 50.9 | 12.7 | 0.258
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-02 | 2 | 2.18 | 35 | 0.0344 | 36.6 | 40 | 50 | 0.625 | 1.52 | 1.66 | 5 | 0.0262 | 7.27 | 17753135 | 14.6 | 50.2 | 12.7 | 0.269
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-03 | 2.47 | 2.55 | 35 | 0.0635 | 36.3 | 37.2 | 50 | 0.634 | 1.56 | 1.6 | 5 | 0.0296 | 6.39 | 17885165 | 14.7 | 50.5 | 12.7 | 0.247
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-04 | 3.86 | 3.8 | 35 | 0.0641 | 42 | 41.4 | 50 | 0.717 | 1.54 | 1.52 | 5 | 0.0267 | 5.8 | 17854448 | 14.8 | 50.6 | 12.8 | 0.25
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-05 | 4.57 | 4.47 | 35 | 0.077 | 44.2 | 43.4 | 50 | 0.753 | 2.01 | 1.98 | 5 | 0.0347 | 5.73 | 17845390 | 14.7 | 49.8 | 12.8 | 0.244
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-06 | 4.07 | 4 | 35 | 0.0696 | 44.5 | 43.7 | 50 | 0.76 | 1.94 | 1.91 | 5 | 0.0335 | 5.71 | 17857577 | 14.7 | 49.9 | 12.9 | 0.255
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-07 | 2.35 | 2.32 | 35 | 0.0614 | 43.3 | 42.9 | 50 | 0.761 | 2.15 | 2.13 | 5 | 0.0399 | 5.88 | 18134333 | 14.9 | 50.5 | 12.6 | 0.198
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-08 | 4.03 | 3.95 | 35 | 0.11 | 43.6 | 42.8 | 50 | 0.756 | 2.18 | 2.14 | 5 | 0.0416 | 5.73 | 17809717 | 14.7 | 50.9 | 12.8 | 0.241
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-09 | 2.07 | 2.03 | 35 | 0.0339 | 44.1 | 43.3 | 50 | 0.743 | 1.94 | 1.91 | 5 | 0.0331 | 5.71 | 17588771 | 14.6 | 50.8 | 13 | 0.251
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-10 | 2.43 | 2.42 | 35 | 0.0853 | 41.7 | 41.9 | 50 | 0.702 | 2.35 | 2.36 | 5 | 0.0398 | 5.92 | 17682353 | 14.6 | 50.5 | 13.1 | 0.279
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-11 | 2.64 | 2.67 | 35 | 0.0455 | 42.5 | 43 | 50 | 0.726 | 2.11 | 2.14 | 5 | 0.0365 | 6.19 | 17781811 | 14.8 | 51 | 13.2 | 0.294
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-12 | 5.89 | 5.97 | 35 | 0.101 | 42.1 | 42.6 | 50 | 0.722 | 2.24 | 2.28 | 5 | 0.039 | 6.21 | 17937902 | 14.8 | 51.1 | 12.8 | 0.268
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-13 | 3.17 | 3.13 | 35 | 0.054 | 44 | 43.4 | 50 | 0.741 | 2.09 | 2.06 | 5 | 0.0356 | 5.78 | 17658889 | 14.6 | 50.9 | 13.1 | 0.293
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-14 | 3.91 | 3.82 | 35 | 0.0869 | 45 | 43.5 | 50 | 0.774 | 1.95 | 1.89 | 5 | 0.0359 | 5.5 | 17824707 | 14.9 | 51 | 14 | 0.315
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-15 | 8.48 | 8.23 | 35 | 0.143 | 45.2 | 43.9 | 50 | 0.768 | 2.01 | 1.95 | 5 | 0.0347 | 5.55 | 17805454 | 14.9 | 51 | 14.2 | 0.308
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-16 | 7.49 | 7.34 | 35 | 0.126 | 44.3 | 43.5 | 50 | 0.756 | 2.09 | 2.06 | 5 | 0.0362 | 5.72 | 17882428 | 15 | 51.2 | 13.8 | 0.268
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-17 | 3.83 | 3.75 | 35 | 0.0657 | 43.9 | 43 | 50 | 0.751 | 2.04 | 2 | 5 | 0.0353 | 5.7 | 17804899 | 14.9 | 50.7 | 13.6 | 0.26
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-18 | 4.45 | 4.35 | 35 | 0.076 | 44.6 | 43.4 | 50 | 0.758 | 2.38 | 2.32 | 5 | 0.0411 | 5.61 | 17805787 | 14.9 | 50.8 | 13.8 | 0.247
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-19 | 8.73 | 8.44 | 35 | 0.148 | 44.6 | 43.2 | 50 | 0.755 | 2.34 | 2.26 | 5 | 0.0401 | 5.49 | 17703701 | 14.9 | 51.7 | 13.9 | 0.262
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-20 | 6.15 | 5.96 | 35 | 0.122 | 44.8 | 43.4 | 50 | 0.766 | 2.28 | 2.21 | 5 | 0.0412 | 5.52 | 16963083 | 14.9 | 51.7 | 14 | 0.286
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-21 | 7.87 | 7.56 | 35 | 0.132 | 44.3 | 42.7 | 50 | 0.744 | 2.41 | 2.33 | 5 | 0.0411 | 5.44 | 17567618 | 14.8 | 51.8 | 14 | 0.26
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-22 | 6.67 | 6.57 | 35 | 0.111 | 44.1 | 43.4 | 50 | 0.742 | 2.42 | 2.38 | 5 | 0.0413 | 5.75 | 17584771 | 14.7 | 51.7 | 13.8 | 0.191
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-23 | 6.72 | 6.62 | 35 | 0.112 | 43.9 | 43.2 | 50 | 0.737 | 2.38 | 2.35 | 5 | 0.0406 | 5.76 | 17598427 | 14.7 | 51.6 | 13.7 | 0.228
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-24 | 6.62 | 6.54 | 35 | 0.111 | 43.4 | 43 | 50 | 0.727 | 2.22 | 2.2 | 5 | 0.0376 | 5.85 | 17423714 | 14.6 | 50.9 | 13.8 | 0.166
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-25 | 6.48 | 6.43 | 35 | 0.106 | 43.4 | 43.1 | 50 | 0.714 | 2.15 | 2.13 | 5 | 0.0359 | 5.88 | 17223923 | 14.4 | 50.2 | 13.7 | 0.258
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-26 | 5.92 | 5.84 | 35 | 0.0974 | 43.5 | 42.9 | 50 | 0.722 | 1.99 | 1.96 | 5 | 0.0335 | 5.8 | 17391473 | 14.6 | 50.9 | 13.9 | 0.306
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-27 | 7.39 | 7.31 | 35 | 0.14 | 43.5 | 43 | 50 | 0.739 | 1.94 | 1.91 | 5 | 0.0352 | 5.83 | 17525040 | 14.7 | 51.4 | 14.1 | 0.312
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-02-28 | 7.69 | 7.62 | 35 | 0.0952 | 42.4 | 41.9 | 50 | 0.518 | 1.82 | 1.81 | 5 | 0.0224 | 5.86 | 12713710 | 14.3 | 51.6 | 14.3 | 0.297
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-03-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-04-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-05-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 7号脱硫塔（5、7号锅炉） | 2025-06-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 5.3 | -- | -- | / | 41.6 | -- | -- | / | 2.08 | -- | 1040862532 | -- | -- | -- | --