## Sheet1
历史数据_山东华鲁恒升化工股份有限公司3号脱硫塔（2-5号锅炉）_2025-01-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/M3) |  |  |  | 颗粒物(mg/M3) |  |  |  | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速 | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-13 | 10.7 | 10.1 | 35 | 0.0628 | 43.6 | 41.4 | 50 | 0.25 | 0.352 | 0.334 | 5 | 0.00189 | 5.21 | 6330076 | 8.57 | 44 | 13.1 | 0.0289
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-14 | 3.41 | 3.26 | 35 | 0.0435 | 42.6 | 40.7 | 50 | 0.544 | 1.65 | 1.58 | 5 | 0.0212 | 5.29 | 14499157 | 9.99 | 48.7 | 14.3 | 0.0187
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-15 | 2.51 | 2.41 | 35 | 0.0693 | 41.2 | 39.8 | 50 | 0.541 | 2.23 | 2.15 | 5 | 0.0321 | 5.46 | 12717155 | 9.97 | 48.2 | 14 | 0.0107
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-16 | 3.52 | 3.43 | 35 | 0.0453 | 43.7 | 42.7 | 50 | 0.564 | 1.95 | 1.91 | 5 | 0.0252 | 5.63 | 14652621 | 10.1 | 48.7 | 14.2 | 0.00888
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-17 | 3.5 | 3.41 | 35 | 0.109 | 41.2 | 40.3 | 50 | 0.454 | 1.82 | 1.79 | 5 | 0.0272 | 5.67 | 8061772 | 8.89 | 48.9 | 14.2 | -0.0172
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-01-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-02-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-03-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-04-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-05-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3号脱硫塔（2-5号锅炉） | 2025-06-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.33 | -- | -- | / | 2.35 | -- | -- | / | 0.108 | -- | 56260781 | -- | -- | -- | --