## Sheet1
历史数据_山东华鲁恒升化工股份有限公司6号脱硫塔（2-5、7号锅炉）_2025-01-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/M3) |  |  |  | 颗粒物(mg/M3) |  |  |  | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速 | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-03 | 2.21 | 2.18 | 35 | 0.0187 | 32.9 | 35.7 | 50 | 0.246 | 1.87 | 2.27 | 5 | 0.0123 | 7.79 | 6858670 | 9.84 | 43.1 | 13.8 | 0.119
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-04 | 9.67 | 9.3 | 35 | 0.147 | 42.7 | 41.3 | 50 | 0.645 | 1.84 | 1.78 | 5 | 0.0277 | 5.48 | 15776853 | 13.2 | 51 | 13.9 | 0.127
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-05 | 4.47 | 4.35 | 35 | 0.068 | 33 | 32.1 | 50 | 0.505 | 1.98 | 1.93 | 5 | 0.0305 | 5.59 | 16064877 | 13.4 | 50.9 | 13.3 | 0.103
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-06 | 8 | 7.79 | 35 | 0.122 | 34.7 | 33.8 | 50 | 0.525 | 1.96 | 1.91 | 5 | 0.0298 | 5.61 | 15838084 | 13.1 | 50.6 | 12.7 | 0.104
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-07 | 5.22 | 5.08 | 35 | 0.0803 | 41.6 | 40.6 | 50 | 0.644 | 1.99 | 1.94 | 5 | 0.0308 | 5.64 | 16137962 | 13.2 | 49.3 | 12.4 | 0.117
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-08 | 11.2 | 10.9 | 35 | 0.17 | 45 | 44.1 | 50 | 0.687 | 1.97 | 1.93 | 5 | 0.0299 | 5.67 | 15942591 | 13 | 49.6 | 12.2 | 0.0802
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-09 | 7.38 | 7.2 | 35 | 0.123 | 43.6 | 42.4 | 50 | 0.733 | 1.95 | 1.9 | 5 | 0.0304 | 5.56 | 15307110 | 13.1 | 49.3 | 12.2 | 0.0759
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-10 | 7.21 | 7.01 | 35 | 0.134 | 42.7 | 41.6 | 50 | 0.794 | 2.03 | 1.98 | 5 | 0.0314 | 5.61 | 16211213 | 13.3 | 50.1 | 12.4 | 0.056
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-11 | 6.41 | 6.22 | 35 | 0.12 | 39.6 | 38.4 | 50 | 0.741 | 1.94 | 1.88 | 5 | 0.0297 | 5.54 | 16007010 | 13.3 | 50.8 | 12.8 | 0.0615
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-12 | 6.79 | 6.6 | 35 | 0.105 | 38.2 | 37 | 50 | 0.582 | 1.99 | 1.93 | 5 | 0.0304 | 5.53 | 15916353 | 13.2 | 50.5 | 12.8 | 0.0914
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-13 | 0.682 | 0.664 | 35 | 0.00609 | 40.7 | 39.7 | 50 | 0.348 | 2.13 | 2.13 | 5 | 0.0171 | 5.66 | 8576955 | 10.1 | 49.9 | 13.2 | 0.0561
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-17 | 11.2 | 11.4 | 35 | 0.0564 | 31.2 | 30.7 | 50 | 0.351 | 1.6 | 1.59 | 5 | 0.00928 | 5.65 | 2871527 | 8.17 | 40.4 | 11.8 | 0.0786
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-18 | 3.58 | 3.43 | 35 | 0.0689 | 30.7 | 29.5 | 50 | 0.553 | 1.81 | 1.74 | 5 | 0.029 | 5.36 | 16272177 | 13.6 | 51.5 | 13.5 | 0.137
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-19 | 3.71 | 3.59 | 35 | 0.0568 | 31.7 | 30.7 | 50 | 0.495 | 1.8 | 1.75 | 5 | 0.0283 | 5.52 | 16345103 | 13.6 | 50.5 | 13.1 | 0.153
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-20 | 5.79 | 5.6 | 35 | 0.0927 | 30.7 | 29.4 | 50 | 0.483 | 1.64 | 1.58 | 5 | 0.0259 | 5.39 | 16465189 | 13.7 | 50.9 | 12.9 | 0.14
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-21 | 4.13 | 4.01 | 35 | 0.066 | 32.4 | 31.6 | 50 | 0.514 | 1.7 | 1.66 | 5 | 0.027 | 5.63 | 16565145 | 13.7 | 50.4 | 12.6 | 0.128
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-22 | 2.26 | 2.23 | 35 | 0.0357 | 30.5 | 29.9 | 50 | 0.483 | 1.93 | 1.89 | 5 | 0.0308 | 5.7 | 16588862 | 13.6 | 49.8 | 12.3 | 0.11
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-23 | 9.77 | 9.58 | 35 | 0.163 | 38.8 | 38.2 | 50 | 0.677 | 1.82 | 1.79 | 5 | 0.0295 | 5.76 | 15865372 | 13.6 | 49.9 | 12.3 | 0.118
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-24 | 7.53 | 7.42 | 35 | 0.119 | 43.8 | 43.1 | 50 | 0.695 | 1.79 | 1.76 | 5 | 0.0284 | 5.76 | 16549250 | 13.6 | 50.1 | 12.4 | 0.0946
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-25 | 7.99 | 7.82 | 35 | 0.125 | 44.1 | 43.1 | 50 | 0.701 | 1.66 | 1.62 | 5 | 0.0265 | 5.66 | 16610643 | 13.7 | 50 | 12.5 | 0.0531
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-26 | 7.99 | 7.78 | 35 | 0.126 | 42.6 | 41.6 | 50 | 0.678 | 1.78 | 1.74 | 5 | 0.0283 | 5.63 | 16576843 | 13.7 | 50.3 | 12.6 | 0.0697
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-27 | 9.02 | 8.8 | 35 | 0.164 | 41.9 | 40.9 | 50 | 0.799 | 2.09 | 2.04 | 5 | 0.0345 | 5.64 | 16653632 | 13.7 | 50.4 | 12.4 | 0.0883
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-28 | 4.85 | 4.72 | 35 | 0.0758 | 38 | 37.1 | 50 | 0.605 | 2.07 | 2.02 | 5 | 0.0331 | 5.64 | 16646001 | 13.8 | 51.1 | 12.6 | 0.0988
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-29 | 3.41 | 3.34 | 35 | 0.0552 | 38 | 37.2 | 50 | 0.614 | 1.94 | 1.9 | 5 | 0.0314 | 5.68 | 16844908 | 13.9 | 51 | 12.8 | 0.0875
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-30 | 5.71 | 5.62 | 35 | 0.0913 | 35.2 | 34.6 | 50 | 0.561 | 2.07 | 2.04 | 5 | 0.0333 | 5.75 | 16716500 | 13.9 | 51.3 | 12.9 | 0.0876
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-01-31 | 6.43 | 6.32 | 35 | 0.102 | 34.7 | 34.1 | 50 | 0.552 | 2.07 | 2.03 | 5 | 0.0329 | 5.74 | 16611879 | 13.8 | 51.6 | 12.8 | 0.0695
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-01 | 7.26 | 7.12 | 35 | 0.114 | 34.7 | 34.1 | 50 | 0.546 | 1.95 | 1.92 | 5 | 0.0306 | 5.7 | 16357526 | 13.6 | 51.8 | 12.9 | 0.106
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-02 | 1.98 | 1.94 | 35 | 0.0319 | 39.9 | 39.2 | 50 | 0.633 | 1.9 | 1.86 | 5 | 0.03 | 5.72 | 16536071 | 13.7 | 51.1 | 12.7 | 0.0758
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-03 | 4.88 | 4.8 | 35 | 0.0909 | 36.7 | 36.1 | 50 | 0.655 | 1.62 | 1.59 | 5 | 0.0267 | 5.73 | 16042569 | 13.8 | 50.9 | 12.2 | 0.103
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-04 | 6.89 | 6.83 | 35 | 0.112 | 40.5 | 40.1 | 50 | 0.653 | 1.81 | 1.8 | 5 | 0.0295 | 5.88 | 16914308 | 13.8 | 50.6 | 11.8 | 0.103
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-05 | 5.16 | 5.06 | 35 | 0.0823 | 43.7 | 43 | 50 | 0.702 | 1.82 | 1.8 | 5 | 0.0293 | 5.76 | 16760909 | 13.7 | 50 | 11.6 | 0.0862
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-06 | 7.57 | 7.51 | 35 | 0.122 | 42.6 | 42.4 | 50 | 0.691 | 1.8 | 1.79 | 5 | 0.0293 | 5.91 | 16956367 | 13.9 | 50.7 | 11.8 | 0.0562
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-07 | 6.65 | 6.65 | 35 | 0.132 | 40.1 | 39.8 | 50 | 0.787 | 1.93 | 1.92 | 5 | 0.0327 | 5.89 | 16240809 | 13.8 | 50.1 | 11.4 | 0.0118
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-08 | 5.84 | 5.85 | 35 | 0.0952 | 40.1 | 40.2 | 50 | 0.656 | 1.89 | 1.89 | 5 | 0.0309 | 6.03 | 17025717 | 13.9 | 50.4 | 11.8 | 0.0627
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-09 | 2.9 | 2.88 | 35 | 0.0465 | 41.8 | 41.4 | 50 | 0.673 | 1.96 | 1.95 | 5 | 0.0317 | 5.86 | 16797083 | 13.8 | 51 | 12.4 | 0.0909
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-10 | 4.58 | 4.47 | 35 | 0.0718 | 43.3 | 42.4 | 50 | 0.691 | 2.03 | 1.99 | 5 | 0.0326 | 5.67 | 16693180 | 13.8 | 51 | 12.5 | 0.0844
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-11 | 9.69 | 9.47 | 35 | 0.156 | 43.4 | 42.5 | 50 | 0.695 | 1.97 | 1.93 | 5 | 0.0316 | 5.66 | 16671256 | 13.7 | 50.9 | 12.3 | 0.138
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-12 | 10 | 9.73 | 35 | 0.156 | 44.2 | 42.7 | 50 | 0.681 | 2.02 | 1.96 | 5 | 0.0314 | 5.49 | 16115641 | 13.4 | 50.4 | 13.3 | 0.11
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-13 | 8.84 | 8.49 | 35 | 0.138 | 44.2 | 42.6 | 50 | 0.691 | 1.93 | 1.86 | 5 | 0.0303 | 5.45 | 16402025 | 13.6 | 50.5 | 12.7 | 0.103
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-14 | 8.94 | 8.59 | 35 | 0.155 | 44.8 | 43.2 | 50 | 0.782 | 1.7 | 1.64 | 5 | 0.0281 | 5.44 | 16047136 | 13.7 | 50.5 | 12 | 0.143
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-15 | 7.37 | 7.21 | 35 | 0.119 | 43.4 | 42.4 | 50 | 0.699 | 1.76 | 1.72 | 5 | 0.0284 | 5.65 | 16785123 | 13.7 | 50.1 | 11.8 | 0.172
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-16 | 8.82 | 8.59 | 35 | 0.14 | 43 | 41.9 | 50 | 0.683 | 1.72 | 1.68 | 5 | 0.0275 | 5.61 | 16568007 | 13.5 | 49.8 | 11.9 | 0.0992
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-17 | 7.47 | 7.21 | 35 | 0.118 | 43.6 | 42.1 | 50 | 0.688 | 1.84 | 1.78 | 5 | 0.0291 | 5.49 | 16489992 | 13.5 | 50.1 | 11.7 | 0.0556
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-18 | 5.7 | 5.48 | 35 | 0.0902 | 44.2 | 42.5 | 50 | 0.695 | 1.92 | 1.85 | 5 | 0.0304 | 5.41 | 16424862 | 13.4 | 50.3 | 11.9 | 0.0911
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-19 | 8.98 | 8.72 | 35 | 0.143 | 43.3 | 41.9 | 50 | 0.685 | 1.85 | 1.79 | 5 | 0.0295 | 5.5 | 16585901 | 13.6 | 50.6 | 12 | 0.0911
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-20 | 11.3 | 11.1 | 35 | 0.19 | 42.8 | 41.8 | 50 | 0.739 | 2.02 | 1.98 | 5 | 0.0327 | 5.64 | 15963093 | 13.7 | 50.9 | 11.9 | 0.0846
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-21 | 7.58 | 7.39 | 35 | 0.12 | 44.1 | 43 | 50 | 0.696 | 2.17 | 2.12 | 5 | 0.0346 | 5.6 | 16595311 | 13.6 | 50.7 | 12 | 0.093
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-22 | 6.09 | 5.91 | 35 | 0.0947 | 43.8 | 42.6 | 50 | 0.684 | 2.35 | 2.28 | 5 | 0.0369 | 5.57 | 16408286 | 13.5 | 50.6 | 12 | 0.0445
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-23 | 7.7 | 7.55 | 35 | 0.122 | 42.4 | 41.5 | 50 | 0.67 | 2.23 | 2.18 | 5 | 0.0354 | 5.67 | 16540580 | 13.5 | 50.4 | 11.7 | 0.055
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-24 | 10.7 | 10.4 | 35 | 0.17 | 43.3 | 41.6 | 50 | 0.689 | 2.1 | 2.02 | 5 | 0.0336 | 5.39 | 16649567 | 13.7 | 51.2 | 12.1 | 0.0441
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-25 | 5.51 | 5.33 | 35 | 0.0883 | 43.6 | 42.1 | 50 | 0.696 | 2.05 | 1.98 | 5 | 0.0329 | 5.48 | 16692041 | 13.8 | 51.6 | 12.3 | 0.0659
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-26 | 8.04 | 7.73 | 35 | 0.129 | 43.2 | 41.7 | 50 | 0.697 | 1.94 | 1.87 | 5 | 0.0312 | 5.47 | 16803166 | 13.9 | 52.4 | 12.6 | 0.144
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-27 | 4.68 | 4.55 | 35 | 0.0906 | 43.1 | 41.9 | 50 | 0.754 | 1.97 | 1.91 | 5 | 0.0322 | 5.57 | 16817991 | 14 | 52.6 | 12.7 | 0.15
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-02-28 | 6.74 | 6.51 | 35 | 0.104 | 43 | 41.3 | 50 | 0.669 | 2.21 | 2.13 | 5 | 0.0346 | 5.41 | 16297168 | 13.6 | 52.9 | 12.9 | 0.13
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-01 | 7.23 | 6.97 | 35 | 0.116 | 43.3 | 41.8 | 50 | 0.695 | 2.14 | 2.07 | 5 | 0.0347 | 5.49 | 16865771 | 14.1 | 52.9 | 12.9 | -0.0178
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-02 | 8.52 | 8.31 | 35 | 0.136 | 42.9 | 42 | 50 | 0.685 | 2.4 | 2.35 | 5 | 0.0386 | 5.66 | 16736606 | 13.8 | 51.3 | 12.4 | -0.1
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-03 | 4.94 | 4.87 | 35 | 0.0806 | 35 | 34.5 | 50 | 0.569 | 2.34 | 2.3 | 5 | 0.0384 | 5.78 | 17112592 | 14 | 51 | 11.8 | -0.0918
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-04 | 6.94 | 6.87 | 35 | 0.114 | 34.5 | 34.1 | 50 | 0.563 | 2.33 | 2.31 | 5 | 0.0383 | 5.86 | 17103173 | 14 | 50.9 | 11.8 | -0.0777
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-05 | 5.43 | 5.37 | 35 | 0.119 | 35 | 34.5 | 50 | 0.702 | 2.43 | 2.4 | 5 | 0.0401 | 5.8 | 17003197 | 14 | 51.7 | 12.1 | -0.0576
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-06 | 2.27 | 2.24 | 35 | 0.0553 | 37.9 | 37.6 | 50 | 0.689 | 2.28 | 2.26 | 5 | 0.0382 | 5.85 | 17222748 | 14.2 | 51.9 | 12.2 | -0.0642
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-07 | 5.39 | 5.33 | 35 | 0.0874 | 35.2 | 34.7 | 50 | 0.574 | 2.24 | 2.2 | 5 | 0.0368 | 5.75 | 17084370 | 14.1 | 52 | 12.3 | -0.0838
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-08 | 5.09 | 4.99 | 35 | 0.147 | 35.2 | 34.4 | 50 | 0.843 | 2.43 | 2.38 | 5 | 0.041 | 5.65 | 16894028 | 14 | 52.2 | 12.4 | -0.0801
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-09 | 5.04 | 4.94 | 35 | 0.082 | 35.1 | 34.4 | 50 | 0.57 | 2.23 | 2.18 | 5 | 0.0363 | 5.67 | 16920485 | 14.1 | 52.6 | 12.6 | -0.066
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-10 | 2.89 | 2.84 | 35 | 0.0469 | 32.8 | 32.3 | 50 | 0.533 | 2.29 | 2.26 | 5 | 0.0375 | 5.78 | 16975066 | 14.1 | 52.8 | 12.7 | -0.0643
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-11 | 2.78 | 2.71 | 35 | 0.0446 | 32.9 | 32.1 | 50 | 0.53 | 2.32 | 2.26 | 5 | 0.0375 | 5.63 | 16899791 | 14.1 | 53.1 | 13 | -0.0586
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-12 | 8.93 | 8.79 | 35 | 0.144 | 42.4 | 41.6 | 50 | 0.684 | 2.33 | 2.29 | 5 | 0.0378 | 5.73 | 16863979 | 14.1 | 52.7 | 12.8 | -0.0589
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-13 | 7.66 | 7.47 | 35 | 0.137 | 43.3 | 42.3 | 50 | 0.758 | 2.27 | 2.22 | 5 | 0.0371 | 5.65 | 16789902 | 14 | 52.7 | 12.7 | -0.0546
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-14 | 2.65 | 2.6 | 35 | 0.0432 | 42.9 | 42.2 | 50 | 0.7 | 2.23 | 2.19 | 5 | 0.0365 | 5.75 | 17002454 | 14.1 | 52.5 | 12.7 | -0.0915
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-15 | 11.5 | 11.4 | 35 | 0.186 | 43.2 | 43 | 50 | 0.701 | 2.25 | 2.24 | 5 | 0.0369 | 5.91 | 17054282 | 14.1 | 51.9 | 12.2 | -0.122
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-16 | 13.1 | 12.9 | 35 | 0.211 | 42.9 | 42.2 | 50 | 0.691 | 2.29 | 2.25 | 5 | 0.0371 | 5.74 | 16869785 | 13.9 | 51.5 | 12.1 | -0.109
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-17 | 8.76 | 8.54 | 35 | 0.14 | 43.3 | 42.3 | 50 | 0.695 | 2.21 | 2.16 | 5 | 0.0358 | 5.63 | 16883399 | 14 | 51.8 | 12.3 | -0.0838
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-18 | 8.52 | 8.33 | 35 | 0.139 | 43.4 | 42.6 | 50 | 0.703 | 2.26 | 2.22 | 5 | 0.037 | 5.7 | 17006852 | 14.1 | 52 | 12.3 | -0.073
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-19 | 9.54 | 9.28 | 35 | 0.154 | 42.8 | 41.7 | 50 | 0.694 | 2.4 | 2.34 | 5 | 0.039 | 5.61 | 16933633 | 14.1 | 52.4 | 12.5 | -0.0275
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-20 | 6.83 | 6.59 | 35 | 0.125 | 43.5 | 42 | 50 | 0.769 | 1.96 | 1.89 | 5 | 0.0328 | 5.48 | 16318782 | 14.2 | 52.6 | 12.8 | 0.0015
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-21 | 7.67 | 7.46 | 35 | 0.124 | 43.6 | 42.4 | 50 | 0.703 | 1.71 | 1.66 | 5 | 0.0277 | 5.58 | 16863572 | 14 | 52.4 | 12.7 | 0.00929
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-22 | 6.73 | 6.46 | 35 | 0.108 | 44.2 | 42.5 | 50 | 0.715 | 1.81 | 1.74 | 5 | 0.0295 | 5.4 | 16958935 | 14.1 | 52.4 | 12.8 | 0.00217
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-23 | 9.12 | 8.82 | 35 | 0.149 | 44.7 | 43.3 | 50 | 0.735 | 1.72 | 1.66 | 5 | 0.0282 | 5.5 | 17079372 | 14.2 | 52 | 12.7 | 0.017
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-24 | 9.58 | 9.35 | 35 | 0.156 | 44.6 | 43.5 | 50 | 0.728 | 1.77 | 1.73 | 5 | 0.0291 | 5.62 | 17068067 | 14.2 | 52.5 | 12.5 | -0.00442
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-25 | 8.87 | 8.7 | 35 | 0.146 | 44.7 | 43.8 | 50 | 0.734 | 1.86 | 1.83 | 5 | 0.0308 | 5.69 | 17140763 | 14.2 | 52.5 | 12.5 | -0.0105
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-26 | 8.87 | 8.64 | 35 | 0.144 | 44.8 | 43.8 | 50 | 0.729 | 1.82 | 1.78 | 5 | 0.0299 | 5.65 | 17133367 | 14.2 | 52.3 | 12.4 | -0.0476
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-27 | 7.31 | 7.19 | 35 | 0.132 | 44.3 | 43.5 | 50 | 0.779 | 1.8 | 1.77 | 5 | 0.0305 | 5.73 | 17228518 | 14.3 | 52.2 | 12.3 | -0.0529
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-28 | 8.13 | 8.03 | 35 | 0.133 | 43.8 | 43.2 | 50 | 0.718 | 1.91 | 1.88 | 5 | 0.0315 | 5.8 | 17137495 | 14.2 | 51.8 | 12.2 | -0.0772
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-29 | 7.68 | 7.51 | 35 | 0.125 | 43.9 | 42.9 | 50 | 0.708 | 1.74 | 1.7 | 5 | 0.0283 | 5.64 | 16947971 | 14 | 51.6 | 12.1 | -0.0639
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-30 | 7.44 | 7.31 | 35 | 0.118 | 44.7 | 43.9 | 50 | 0.72 | 1.84 | 1.81 | 5 | 0.0298 | 5.72 | 16833094 | 13.9 | 52 | 12.3 | -0.0407
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-03-31 | 9.21 | 9.11 | 35 | 0.147 | 43 | 42.4 | 50 | 0.696 | 1.8 | 1.77 | 5 | 0.0293 | 5.78 | 16920222 | 14 | 52.3 | 12.4 | -0.0246
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-01 | 7.45 | 7.36 | 35 | 0.122 | 43.6 | 42.9 | 50 | 0.711 | 1.73 | 1.71 | 5 | 0.0285 | 5.75 | 17106332 | 14.2 | 52.4 | 12.5 | -0.0188
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-02 | 7.86 | 7.84 | 35 | 0.129 | 43.9 | 43.8 | 50 | 0.72 | 1.9 | 1.9 | 5 | 0.0313 | 5.97 | 17148827 | 14.2 | 52.3 | 12.4 | -0.0449
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-03 | 7.63 | 7.52 | 35 | 0.138 | 44.3 | 43.7 | 50 | 0.786 | 1.83 | 1.8 | 5 | 0.0309 | 5.8 | 17188786 | 14.3 | 52.6 | 12.6 | -0.0224
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-04 | 7.57 | 7.44 | 35 | 0.123 | 44.6 | 43.7 | 50 | 0.722 | 1.86 | 1.82 | 5 | 0.0302 | 5.7 | 16917879 | 14.1 | 52.8 | 12.7 | -0.0127
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-05 | 5.06 | 4.99 | 35 | 0.0801 | 43.9 | 43.3 | 50 | 0.693 | 1.86 | 1.83 | 5 | 0.0295 | 5.79 | 16558398 | 13.7 | 51.9 | 12.3 | -0.0219
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-06 | 5.21 | 5.18 | 35 | 0.0836 | 43.6 | 43.3 | 50 | 0.698 | 1.72 | 1.7 | 5 | 0.0275 | 5.87 | 16690763 | 13.8 | 52.4 | 12.4 | 0.0105
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-07 | 10.2 | 9.97 | 35 | 0.164 | 43.9 | 43 | 50 | 0.706 | 1.73 | 1.7 | 5 | 0.0281 | 5.71 | 16856747 | 14.1 | 53.3 | 12.9 | 0.011
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-08 | 7.82 | 7.86 | 35 | 0.125 | 43.3 | 43.4 | 50 | 0.691 | 1.9 | 1.91 | 5 | 0.0304 | 6.03 | 16646829 | 13.8 | 52.6 | 12.4 | -0.01
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-09 | 11.5 | 11.2 | 35 | 0.184 | 44.3 | 43.1 | 50 | 0.707 | 1.74 | 1.69 | 5 | 0.0279 | 5.58 | 16685709 | 13.9 | 53.1 | 12.7 | -0.02
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-10 | 9.03 | 8.76 | 35 | 0.161 | 44.7 | 43.5 | 50 | 0.795 | 1.69 | 1.64 | 5 | 0.0289 | 5.56 | 17253573 | 14.4 | 53.3 | 12.9 | 0.0055
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-11 | 8.92 | 8.6 | 35 | 0.161 | 45.4 | 44 | 50 | 0.813 | 1.65 | 1.6 | 5 | 0.0285 | 5.51 | 17346401 | 14.5 | 53.4 | 13.1 | 0.00696
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-12 | 13.8 | 13.4 | 35 | 0.228 | 44.7 | 43.3 | 50 | 0.737 | 1.78 | 1.73 | 5 | 0.0295 | 5.54 | 17313761 | 14.3 | 51.5 | 12 | -0.0554
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-13 | 9.09 | 8.8 | 35 | 0.151 | 44.7 | 43.1 | 50 | 0.745 | 1.7 | 1.64 | 5 | 0.0285 | 5.47 | 17429093 | 14.3 | 51.3 | 12 | -0.0353
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-14 | 7.2 | 6.94 | 35 | 0.119 | 45.3 | 43.7 | 50 | 0.75 | 1.67 | 1.61 | 5 | 0.0277 | 5.45 | 17293621 | 14.3 | 51.8 | 12.3 | -0.00608
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-15 | 8.78 | 8.43 | 35 | 0.144 | 45.5 | 43.6 | 50 | 0.747 | 1.67 | 1.6 | 5 | 0.0275 | 5.32 | 17136515 | 14.3 | 52.6 | 12.7 | 0.0305
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-16 | 7.25 | 6.95 | 35 | 0.12 | 45.1 | 43.3 | 50 | 0.745 | 1.66 | 1.59 | 5 | 0.0275 | 5.35 | 17229222 | 14.4 | 53.2 | 13 | 0.0395
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-17 | 9.57 | 9.32 | 35 | 0.181 | 44.4 | 43.3 | 50 | 0.848 | 1.8 | 1.76 | 5 | 0.0313 | 5.63 | 16334111 | 14.3 | 53.4 | 13.4 | 0.0235
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-18 | 11.4 | 11.1 | 35 | 0.184 | 44.8 | 43.6 | 50 | 0.724 | 1.75 | 1.7 | 5 | 0.0284 | 5.57 | 16871152 | 14.1 | 52.5 | 13 | -0.021
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-19 | 9.75 | 9.44 | 35 | 0.156 | 45.3 | 43.9 | 50 | 0.724 | 1.73 | 1.67 | 5 | 0.028 | 5.51 | 16852237 | 14.1 | 52.7 | 13.1 | -0.0222
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-20 | 7.29 | 7.14 | 35 | 0.116 | 44.1 | 42.9 | 50 | 0.707 | 1.7 | 1.66 | 5 | 0.0274 | 5.6 | 16779834 | 14.1 | 53.4 | 13.5 | 0.0122
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-21 | 9.79 | 9.56 | 35 | 0.155 | 43.9 | 42.8 | 50 | 0.698 | 1.71 | 1.67 | 5 | 0.0273 | 5.61 | 16621576 | 14 | 53.5 | 13.5 | -0.00675
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-22 | 6.77 | 6.52 | 35 | 0.105 | 44.6 | 42.9 | 50 | 0.692 | 1.81 | 1.74 | 5 | 0.0282 | 5.4 | 16237960 | 13.7 | 53.4 | 13.4 | -0.00125
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-23 | 8.19 | 7.83 | 35 | 0.13 | 45.3 | 43.3 | 50 | 0.72 | 1.81 | 1.73 | 5 | 0.0289 | 5.3 | 16595631 | 14 | 53.3 | 13.5 | 0.0194
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-24 | 9.11 | 8.91 | 35 | 0.152 | 44.3 | 43.2 | 50 | 0.732 | 1.83 | 1.78 | 5 | 0.0296 | 5.61 | 15883425 | 13.2 | 52.4 | 13 | -0.00462
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-25 | 10.1 | 9.96 | 35 | 0.142 | 42.8 | 42.3 | 50 | 0.595 | 1.84 | 1.81 | 5 | 0.0256 | 5.8 | 14504566 | 12.1 | 52.4 | 13 | 0.0397
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-26 | 5.28 | 5.09 | 35 | 0.0766 | 43.9 | 42.6 | 50 | 0.626 | 1.91 | 1.85 | 5 | 0.0271 | 5.53 | 14797249 | 12.4 | 52.5 | 13.2 | 0.039
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-27 | 7.9 | 7.84 | 35 | 0.109 | 43.5 | 43.1 | 50 | 0.595 | 1.92 | 1.91 | 5 | 0.0264 | 5.88 | 14261822 | 11.8 | 51.5 | 12.5 | -0.005
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-28 | 8.41 | 8.29 | 35 | 0.117 | 43.5 | 42.7 | 50 | 0.608 | 1.97 | 1.93 | 5 | 0.0275 | 5.73 | 14543202 | 12.1 | 51.5 | 12.6 | 0.0345
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-29 | 8.17 | 8.14 | 35 | 0.113 | 43.1 | 42.6 | 50 | 0.598 | 1.97 | 1.94 | 5 | 0.0275 | 5.82 | 14540713 | 12.1 | 52 | 12.8 | 0.022
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-04-30 | 8.82 | 8.89 | 35 | 0.119 | 42.3 | 42.6 | 50 | 0.568 | 1.92 | 2.05 | 5 | 0.0259 | 6.09 | 13999260 | 11.6 | 51.9 | 12.5 | -0.00192
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-01 | 8.57 | 8.49 | 35 | 0.12 | 43.4 | 42.9 | 50 | 0.602 | 2 | 1.97 | 5 | 0.0258 | 5.83 | 12926716 | 10.7 | 51.5 | 12.7 | 0.0103
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-02 | 9.48 | 9.38 | 35 | 0.115 | 42.5 | 42.1 | 50 | 0.518 | 2.12 | 2.11 | 5 | 0.0269 | 5.89 | 12711890 | 10.6 | 51.6 | 12.7 | 0.00383
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-03 | 10.7 | 10.7 | 35 | 0.132 | 42.8 | 42.9 | 50 | 0.533 | 2.18 | 2.19 | 5 | 0.0274 | 6.03 | 13030110 | 10.8 | 51.3 | 12.4 | -0.0122
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-04 | 12.3 | 12.3 | 35 | 0.156 | 42.9 | 43 | 50 | 0.544 | 2.24 | 2.25 | 5 | 0.0285 | 6.02 | 13196708 | 10.9 | 51.6 | 12.6 | 0.0139
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-05 | 10.3 | 10.3 | 35 | 0.136 | 43.9 | 43.8 | 50 | 0.574 | 2.21 | 2.2 | 5 | 0.0291 | 5.96 | 13698095 | 11.4 | 52 | 12.8 | -0.00758
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-06 | 8.49 | 8.61 | 35 | 0.112 | 40.9 | 41.5 | 50 | 0.535 | 2.32 | 2.35 | 5 | 0.0305 | 6.22 | 13680663 | 11.3 | 51.8 | 12.6 | -0.0248
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-07 | 9.48 | 9.49 | 35 | 0.125 | 41.5 | 41.4 | 50 | 0.543 | 2.19 | 2.19 | 5 | 0.0307 | 5.97 | 13675286 | 11.4 | 52.4 | 12.9 | -0.00138
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-08 | 6.88 | 7.02 | 35 | 0.107 | 40.8 | 41.7 | 50 | 0.617 | 2 | 2.05 | 5 | 0.028 | 6.33 | 14089825 | 11.7 | 52.6 | 12.9 | -0.00192
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-09 | 7.69 | 7.83 | 35 | 0.103 | 41.1 | 42 | 50 | 0.55 | 1.8 | 1.84 | 5 | 0.0241 | 6.33 | 13956556 | 11.6 | 52 | 12.7 | -0.0197
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-10 | 9.88 | 9.97 | 35 | 0.132 | 42.8 | 43 | 50 | 0.576 | 1.84 | 1.85 | 5 | 0.0248 | 6.07 | 14036652 | 11.6 | 51.8 | 12.6 | -0.0175
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-11 | 7.42 | 7.44 | 35 | 0.103 | 42.1 | 42.1 | 50 | 0.588 | 1.92 | 1.92 | 5 | 0.0268 | 5.99 | 14547795 | 12.1 | 51.9 | 12.8 | 0.0167
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-12 | 10.8 | 10.6 | 35 | 0.168 | 44.2 | 43.5 | 50 | 0.685 | 1.84 | 1.81 | 5 | 0.0286 | 5.75 | 16206002 | 13.6 | 53.1 | 13.4 | 0.00638
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-13 | 10.4 | 10.2 | 35 | 0.148 | 44.5 | 43.4 | 50 | 0.641 | 1.9 | 1.85 | 5 | 0.0276 | 5.62 | 15118172 | 12.7 | 53.4 | 13.5 | 0.016
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-14 | 8.77 | 8.63 | 35 | 0.129 | 43.6 | 43.1 | 50 | 0.637 | 1.9 | 1.88 | 5 | 0.0277 | 5.83 | 15221308 | 12.8 | 53.4 | 13.4 | -0.0162
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-15 | 9.4 | 9.29 | 35 | 0.146 | 42.9 | 42.3 | 50 | 0.684 | 1.87 | 1.85 | 5 | 0.0279 | 5.77 | 14637932 | 12.9 | 53.4 | 13.5 | -0.0146
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-16 | 6.29 | 6.19 | 35 | 0.0844 | 43.1 | 42.5 | 50 | 0.577 | 1.88 | 1.86 | 5 | 0.0253 | 5.79 | 14273452 | 12.1 | 53.7 | 13.7 | 0.0215
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-17 | 7.2 | 7.17 | 35 | 0.0955 | 43.3 | 43.2 | 50 | 0.575 | 1.82 | 1.82 | 5 | 0.0243 | 5.97 | 14157536 | 11.7 | 51.6 | 12.6 | -0.0225
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-18 | 6.97 | 7.05 | 35 | 0.0916 | 42.3 | 42.3 | 50 | 0.554 | 1.89 | 1.9 | 5 | 0.0249 | 6.02 | 13951123 | 11.6 | 52.2 | 13 | 0.00738
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-19 | 10.3 | 10.3 | 35 | 0.138 | 42.9 | 42.6 | 50 | 0.577 | 1.8 | 1.79 | 5 | 0.0243 | 5.91 | 14376822 | 12.1 | 53.5 | 13.5 | 0.0247
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-20 | 7.21 | 7.19 | 35 | 0.0942 | 43.4 | 43.5 | 50 | 0.569 | 1.84 | 1.84 | 5 | 0.0243 | 6.04 | 13994773 | 11.9 | 54.1 | 13.8 | 0.0227
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-21 | 8.21 | 8.27 | 35 | 0.109 | 43.3 | 43.6 | 50 | 0.571 | 1.88 | 1.89 | 5 | 0.0248 | 6.12 | 14066959 | 11.8 | 53.4 | 13.5 | -0.0276
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-22 | 8 | 8.1 | 35 | 0.12 | 42.5 | 43.2 | 50 | 0.627 | 1.8 | 1.83 | 5 | 0.0248 | 6.24 | 14107353 | 11.7 | 52 | 12.7 | -0.0276
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-23 | 8.75 | 8.86 | 35 | 0.116 | 42.1 | 42.5 | 50 | 0.561 | 1.66 | 1.68 | 5 | 0.0223 | 6.15 | 14216446 | 11.8 | 51.9 | 12.7 | -0.0244
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-24 | 6.78 | 6.82 | 35 | 0.0909 | 42.2 | 42.4 | 50 | 0.564 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0.0224 | 6.06 | 14303372 | 11.9 | 52 | 12.8 | -0.000875
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-25 | 4.42 | 4.39 | 35 | 0.0594 | 42.5 | 42.3 | 50 | 0.57 | 1.67 | 1.66 | 5 | 0.0225 | 5.92 | 14331633 | 12 | 52.3 | 13.1 | 0.0168
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-26 | 10.5 | 10.5 | 35 | 0.136 | 42.9 | 43.2 | 50 | 0.558 | 1.82 | 1.83 | 5 | 0.0237 | 6.09 | 13838599 | 11.6 | 52.3 | 13.1 | 0.0192
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-27 | 8.48 | 8.55 | 35 | 0.109 | 42.5 | 42.9 | 50 | 0.549 | 1.68 | 1.7 | 5 | 0.0219 | 6.13 | 13816290 | 11.6 | 52.8 | 13.2 | 0.0282
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-28 | 7.42 | 7.46 | 35 | 0.0966 | 42.1 | 42.5 | 50 | 0.548 | 1.72 | 1.73 | 5 | 0.0225 | 6.15 | 13928271 | 11.7 | 52.6 | 13.2 | 0.0385
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-29 | 7.83 | 7.87 | 35 | 0.116 | 42.1 | 42.4 | 50 | 0.615 | 1.8 | 1.81 | 5 | 0.0247 | 6.12 | 13995490 | 11.7 | 52.8 | 13.3 | 0.0398
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-30 | 6.8 | 6.87 | 35 | 0.0934 | 42.1 | 42.5 | 50 | 0.578 | 1.76 | 1.78 | 5 | 0.0243 | 6.13 | 14667995 | 12.3 | 53.1 | 13.4 | 0.0286
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-05-31 | 9.49 | 9.53 | 35 | 0.126 | 41.9 | 41.9 | 50 | 0.561 | 1.83 | 1.83 | 5 | 0.0246 | 6.01 | 14257808 | 12 | 53.1 | 13.4 | 0.0297
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-01 | 7.18 | 7.24 | 35 | 0.0904 | 42 | 42.2 | 50 | 0.527 | 1.79 | 1.8 | 5 | 0.0227 | 6.1 | 13489702 | 11.3 | 52.4 | 13.1 | 0.0302
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-02 | 10.6 | 10.6 | 35 | 0.133 | 41.7 | 41.8 | 50 | 0.521 | 1.79 | 1.79 | 5 | 0.0224 | 6.04 | 13356759 | 11.2 | 52.6 | 13.2 | 0.022
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-03 | 8.84 | 8.61 | 35 | 0.167 | 41.9 | 40.9 | 50 | 0.798 | 1.84 | 1.79 | 5 | 0.0272 | 5.63 | 12513223 | 10.9 | 52.3 | 13.3 | 0.0211
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-04 | 1.1 | 1.08 | 35 | 0.0689 | 26.5 | 26.4 | 50 | 0.549 | 1.79 | 1.83 | 5 | 0.0249 | 5.91 | 12719666 | 10.7 | 52.7 | 13.3 | 0.0246
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-05 | 5.8 | 5.76 | 35 | 0.132 | 34.7 | 34.4 | 50 | 0.699 | 1.91 | 1.9 | 5 | 0.0267 | 5.9 | 12491973 | 10.5 | 53 | 13.3 | 0.0435
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-06 | 5.69 | 5.63 | 35 | 0.0672 | 40.9 | 40.3 | 50 | 0.484 | 1.92 | 1.9 | 5 | 0.0228 | 5.8 | 13565475 | 11.5 | 53.9 | 13.8 | 0.0229
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-07 | 7.14 | 7.13 | 35 | 0.0858 | 41.5 | 41.6 | 50 | 0.494 | 2.02 | 2.03 | 5 | 0.0239 | 6.03 | 13572602 | 11.4 | 53.3 | 13.5 | -0.00404
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-08 | 7.25 | 7.33 | 35 | 0.0879 | 40.6 | 41 | 50 | 0.495 | 1.85 | 1.87 | 5 | 0.0227 | 6.13 | 13921934 | 11.7 | 53.5 | 13.5 | 0.00996
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-09 | 4.16 | 4.15 | 35 | 0.118 | 41.5 | 41.4 | 50 | 0.78 | 1.87 | 1.87 | 5 | 0.0272 | 5.95 | 13094928 | 11.5 | 53.7 | 13.4 | 0.0275
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-10 | 2.69 | 2.68 | 35 | 0.122 | 17.6 | 17.7 | 50 | 0.628 | 1.75 | 1.76 | 5 | 0.0272 | 6.09 | 12455138 | 11.2 | 53 | 12.1 | 0.0152
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-11 | 5.78 | 5.82 | 35 | 0.0698 | 27.6 | 27.5 | 50 | 0.336 | 1.7 | 1.7 | 5 | 0.0207 | 5.97 | 13769218 | 11.5 | 53.2 | 12.9 | 0.0351
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-12 | 6.22 | 6.18 | 35 | 0.114 | 41.6 | 41.3 | 50 | 0.69 | 1.8 | 1.79 | 5 | 0.0262 | 5.88 | 12961077 | 11.9 | 53.2 | 13.3 | 0.0307
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-13 | 4.87 | 4.84 | 35 | 0.0647 | 40.6 | 40.5 | 50 | 0.541 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0.0224 | 5.98 | 13965609 | 11.7 | 53.1 | 13.2 | 0.0234
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-14 | 6.37 | 6.31 | 35 | 0.0874 | 41.7 | 41.5 | 50 | 0.568 | 1.78 | 1.77 | 5 | 0.0244 | 5.91 | 14215329 | 12 | 53.7 | 13.4 | -0.00208
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-15 | 8.27 | 8.22 | 35 | 0.114 | 41.2 | 41.1 | 50 | 0.568 | 1.77 | 1.77 | 5 | 0.0255 | 5.96 | 14375884 | 12 | 52.8 | 13 | 0.022
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-16 | 10.1 | 10 | 35 | 0.145 | 40.9 | 40.6 | 50 | 0.592 | 1.81 | 1.79 | 5 | 0.0262 | 5.91 | 15102016 | 12.6 | 52.4 | 12.8 | 0.0217
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-17 | 4.39 | 4.26 | 35 | 0.0696 | 43.8 | 42.7 | 50 | 0.693 | 1.75 | 1.7 | 5 | 0.0278 | 5.61 | 16561344 | 14 | 53.7 | 13.5 | 0.036
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-18 | 3.13 | 3.01 | 35 | 0.0492 | 43.8 | 42.2 | 50 | 0.691 | 1.74 | 1.68 | 5 | 0.0276 | 5.42 | 16498604 | 14 | 54.9 | 14.1 | 0.0304
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-19 | 5.58 | 5.39 | 35 | 0.105 | 43.4 | 42 | 50 | 0.76 | 1.92 | 1.85 | 5 | 0.0317 | 5.49 | 16833389 | 14.3 | 54.7 | 13.9 | -0.00679
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-20 | 5.93 | 5.83 | 35 | 0.0936 | 42 | 41.3 | 50 | 0.664 | 1.83 | 1.8 | 5 | 0.0291 | 5.73 | 16498169 | 13.9 | 54.1 | 13.7 | 0.00871
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-21 | 6.13 | 5.98 | 35 | 0.0959 | 43.1 | 41.9 | 50 | 0.671 | 1.84 | 1.79 | 5 | 0.0297 | 5.59 | 16242076 | 13.7 | 54 | 13.7 | 0.0155
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-22 | 6.74 | 6.54 | 35 | 0.11 | 43.7 | 42.4 | 50 | 0.707 | 1.35 | 1.31 | 5 | 0.0219 | 5.53 | 16819954 | 14.2 | 53.9 | 13.6 | 0.0285
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-23 | 6.83 | 6.67 | 35 | 0.109 | 42 | 41.2 | 50 | 0.675 | 1.56 | 1.52 | 5 | 0.025 | 5.67 | 16757353 | 14.1 | 54 | 13.6 | 0.027
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-24 | 6.5 | 6.35 | 35 | 0.104 | 42.3 | 41.4 | 50 | 0.67 | 1.48 | 1.45 | 5 | 0.0234 | 5.67 | 16496724 | 13.9 | 53.9 | 13.6 | 0.0295
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-25 | 4.25 | 4.15 | 35 | 0.0677 | 43.5 | 42.5 | 50 | 0.69 | 1.56 | 1.52 | 5 | 0.0246 | 5.63 | 16486059 | 13.9 | 54.1 | 13.7 | 0.0243
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-26 | 5.01 | 5.06 | 35 | 0.0942 | 42.4 | 43.1 | 50 | 0.734 | 1.72 | 1.75 | 5 | 0.0283 | 6.23 | 16529616 | 14 | 54.4 | 13.8 | -0.0126
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-27 | 6.67 | 6.98 | 35 | 0.107 | 37.7 | 39.4 | 50 | 0.599 | 1.76 | 1.84 | 5 | 0.028 | 6.65 | 16581664 | 14 | 54.3 | 13.7 | 8.3e-05
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-28 | 5.38 | 5.55 | 35 | 0.0838 | 32.6 | 33.7 | 50 | 0.509 | 1.73 | 1.78 | 5 | 0.0281 | 6.46 | 16356892 | 13.9 | 54.7 | 13.9 | 0.00283
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-29 | 5.07 | 5.22 | 35 | 0.0797 | 32.9 | 33.9 | 50 | 0.526 | 1.64 | 1.69 | 5 | 0.0263 | 6.44 | 16697182 | 14.2 | 55 | 14 | 0.00588
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6号脱硫塔（2-5、7号锅炉） | 2025-06-30 | 4.7 | 4.86 | 35 | 0.0755 | 32.6 | 33.7 | 50 | 0.522 | 1.93 | 1.99 | 5 | 0.0336 | 6.49 | 16718734 | 14.2 | 55 | 14.1 | 0.0233
|  | 累计值 | -- | -- | / | 20.1 | -- | -- | / | 113 | -- | -- | / | 5.1 | -- | 2758145784 | -- | -- | -- | --